ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προσφορά για την «προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας»

Επωνυμία: _________________________________________________________

Ταχ. Δ/νση: ________________________________________________________

Τηλ.: ______________________________________________________________

Α.Φ.Μ.: ___________________________________________________________

Δ.Ο.Υ.: ____________________________________________________________

| A/A | ΕΙΔΟΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ€ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø32 16 ΑΤΜ |  | 500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 2 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø40 16 ΑΤΜ |  | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 3 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø63 16 ΑΤΜ |  | 6000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 4 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø90 16 ΑΤΜ |  | 2000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 5 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø110 16 ΑΤΜ |  | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 6 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE Ø125 16 ΑΤΜ |  | 500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 7 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø63 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 12 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 8 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø75 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 12 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 9 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø90 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 12 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 10 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø110 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 24 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 11 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø125 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 24 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 12 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø140 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 24 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 13 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø160 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 12 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 14 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø225 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 6 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 15 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Ø250 16 ATM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ |  | 6 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 16 | Κολάρο παροχής Ø63-3/4΄΄μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 30 | ΤΕΜ |  |  |
| 17 | Κολάρο παροχής Ø63-1΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 30 | ΤΕΜ |  |  |
| 18 | Κολάρο παροχής Ø75-3/4΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 19 | Κολάρο παροχής Ø75-1΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 20 | Κολάρο παροχής Ø90-3/4΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 21 | Κολάρο παροχής Ø90-1΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 22 | Κολάρο παροχής Ø110-3/4΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 23 | Κολάρο παροχής Ø110-1΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 24 | Κολάρο παροχής Ø125-3/4΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 25 | Κολάρο παροχής Ø125 -1΄΄ μεταλλικό μπλε νέου τύπου |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 26 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø63 16 ΑΤΜ |  | 30 | ΤΕΜ |  |  |
| 27 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø75 16 ΑΤΜ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 28 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø90 16 ΑΤΜ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 29 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø110 16 ΑΤΜ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 30 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø125 16 ΑΤΜ |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 31 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø140 16 ΑΤΜ |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 32 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø160 16 ΑΤΜ |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 33 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø200 10 ΑΤΜ |  | 4 | ΤΕΜ |  |  |
| 34 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø225 16 ΑΤΜ |  | 8 | ΤΕΜ |  |  |
| 35 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø250 16 ΑΤΜ |  | 8 | ΤΕΜ |  |  |
| 36 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø315 16 ΑΤΜ |  | 8 | ΤΕΜ |  |  |
| 37 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά με βίδες–λάστιχα Ø355 16 ΑΤΜ |  | 8 | ΤΕΜ |  |  |
| 38 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø63 16ΑΤΜ L 200 mm |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 39 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø63 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 30 | ΤΕΜ |  |  |
| 40 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø75 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 41 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø90 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 42 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø110 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 43 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø125 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 15 | ΤΕΜ |  |  |
| 44 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø140 16ΑΤΜ L 300 mm |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 45 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø160 10ΑΤΜ L 300 mm |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 46 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø200 10ΑΤΜ L 300 mm |  | 4 | ΤΕΜ |  |  |
| 47 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø225 10ΑΤΜ L 300 mm |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 48 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø250 10ΑΤΜ L 300 mm |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 49 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø315 10ΑΤΜ L 400 mm |  | 4 | ΤΕΜ |  |  |
| 50 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø355 10ΑΤΜ L 400 mm |  | 2 | ΤΕΜ |  |  |
| 51 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Ø80 /2Χ2,5΄΄ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 52 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ HDPE Ø63 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 53 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ HDPE Ø75 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 54 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ HDPE Ø90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 55 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ HDPE Ø110 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 56 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø32 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 57 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø40 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 58 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø50 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 59 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø63 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 60 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø75 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 61 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 62 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø110 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 63 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø125 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 64 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø140 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 65 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ HDPE PN 16 Ø160 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 66 | HDPE PN 16 Ø32ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 67 | HDPE PN 16 Ø40ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 68 | HDPE PN 16 Ø50ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 69 | HDPE PN 16 Ø63ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 70 | HDPE PN 16 Ø75ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 71 | HDPE PN 16 Ø90ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 72 | HDPE PN 16 Ø110ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 73 | HDPE PN 16 Ø125ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 74 | HDPE PN 16 Ø140ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 4 | ΤΕΜ |  |  |
| 75 | HDPE PN 16 Ø160ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 45 |  | 4 | ΤΕΜ |  |  |
| 76 | HDPE PN 16 Ø32ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 77 | HDPE PN 16 Ø40ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 78 | HDPE PN 16 Ø50ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 79 | HDPE PN 16 Ø63ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 80 | HDPE PN 16 Ø75ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 81 | HDPE PN 16 Ø90ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 82 | HDPE PN 16 Ø110ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 83 | HDPE PN 16 Ø125ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 84 | HDPE PN 16 Ø140ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 85 | HDPE PN 16 Ø160ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 86 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø32 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 87 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø40 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 88 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø50 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 89 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø63 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 90 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø75 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 91 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 92 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø110 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 93 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø125 |  | 6 | ΤΕΜ |  |  |
| 94 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø63/32 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 95 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø90/63 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 96 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø110/90 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 97 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø125/90 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 98 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø160/63 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 99 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ HDPE PN 16 Ø160/90 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 100 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø63/32 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 101 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø90/63 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 102 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø110/63 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 103 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ HDPE PN 16 Ø125/63 |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 104 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4΄΄ |  | 50 | ΤΕΜ |  |  |
| 105 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ 1΄΄ |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 106 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛ 1-1/4΄΄ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 107 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛ 1-1/2΄΄ |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 108 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛ 2΄΄ |  | 12 | ΤΕΜ |  |  |
| 109 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ BT ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛ 3΄΄ |  | 5 | ΤΕΜ |  |  |
| 110 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ DN80/PN16 DIN3202 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 111 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ DN100/PN16 DIN3202 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 112 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ DN125/PN16 DIN3202 |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 113 | ΛΑΙΜΟΣ PE-100 PN16 Ø63 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 114 | ΛΑΙΜΟΣ PE-100 PN16 Ø75 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 115 | ΛΑΙΜΟΣ PE-100 PN16 Ø90 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 116 | ΛΑΙΜΟΣ PE-100 PN16 Ø110 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 117 | ΛΑΙΜΟΣ PE-100 PN16 Ø125 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 118 | ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ø63 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 119 | ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ø75 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 120 | ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ø90 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 121 | ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ø110 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 122 | ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ø125 |  | 20 | ΤΕΜ |  |  |
| 123 | ΦΛΑΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Ø63 |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 124 | ΦΛΑΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Ø75 |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 125 | ΦΛΑΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Ø90 |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 126 | ΦΛΑΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Ø110 |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 127 | ΦΛΑΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Ø125 |  | 40 | ΤΕΜ |  |  |
| 128 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 1-1/4’’ ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ |  | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 129 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ DN 100 ΜΕ ΑΥΤΙΑ |  | 3 | TEM |  |  |
| 130 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ø40 |  | 50 | ΤΕΜ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | € |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | € |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως) |  |  |  |  |  |  |

(Τόπος)…………….

Ο ΠΡΟΣΦΈΡΩΝ

(υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προσφορά για την «προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας»

Επωνυμία: _________________________________________________________

Ταχ. Δ/νση: ________________________________________________________

Τηλ.: ______________________________________________________________

Α.Φ.Μ.: ___________________________________________________________

Δ.Ο.Υ.: ____________________________________________________________

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ |  | ΤΕΜ | 800 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως) |  |  |  |  |  |  |

(Τόπος)…………….

Ο ΠΡΟΣΦΈΡΩΝ

(υπογραφή)